服务类项目需求模板

| 项目名称 |  | 耳鼻咽喉头颈外科信息系统 | 采购类型 | 服务类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳市第三人民医院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（元） |  | 540000.00 |  |  |
| 项目背景 |  | 开发与门诊、住院系统数据同步接口，实现患者信息及检查申请项目的同步，检查室医生可以及时查看当前待检查患者列表及项目。检查室完成检查报告打印及上传后，接口程序将患者报告发布至医院HIS系统供医生查阅。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性） 1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）； 2.投标人若为生产企业，须提供所投产品的计算机软件著作权登记证书扫描件，原件备查；投标人若为经营企业，须提供所投产品制造商出具的授权书，以及所投产品的计算机软件著作权登记证书扫描件，原件备查。 3.本项目不接受联合体投标，不允许投标人选用进口产品参与投标； 4.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 5.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 6.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 9.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |  |  |  |
| 清单 | 序号; 标的; 数量; 单位; 备注; 预算限额（元）. 1; 耳鼻咽喉头颈外科信息系统; 1; 项; 拒绝进口; 540000.00. |
| 具体技术要求 | 注意：提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准） （一）技术参数： 1、基本需求 1.1▲兼容性好，能支持GSI、尔听美、国际听力、优听等国际主流品牌的听力计，真正做到原生态支持。 1.2标准化软件操作界面：同一检查项目不同品牌听力计，操作控制界面统一，方便用户操作。 1.3统一的报告打印模板：模板化的报告打印版式，同时可自定义个性化标题，给患者以专业、严谨的良好印象。 1.4数据采集和保存功能：采集并保存检测原始结果及波形数据，方便后期开展数据研究与分析。 1.5综合统计功能：具有检查结果、工作量等数据的统计功能，统计结果可导出EXCEL/CSV数据文件。 1.6稳定的产品：要求软件产品可靠性强、故障率低。 1.7拥有标准化的外部交互接口与本地化技术团队，提供与院内HIS/PACS/集成平台等软件系统数据交互接口的定制服务。 2、系统管理模块 2.1检查室管理：可新建、删除检查科室，并可指定科室相关的检查项目。 2.2检查项管理：可新建、删除检查项目。 2.3用户、权限管理：系统用户的添加、删除、编辑，并可设置不同用户及权限。 2.4数据备份：可手动、自动备份数据库。 3、检查执行报告模块 3.1纯音测听：检查技师可以直接在操作界面里绘制听力波形图。同时，系统可以与纯音测听仪的连接，具有从纯音测听仪的结果数据采集的功能。在检查结果保存完毕后，可直接打印检查报告单。 3.2声导抗测听：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果。同时系统可以与听力仪的连接，实现检查结果数据采集的功能。在检查结果保存完毕后，可直接打印检查报告单。 3.3▲听性脑干反应阈值：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果，在检查结果保存完毕后可以直接打印检查报告单。同时系统可以直接读取测试系统的结果数据，并生成报告。 3.4▲听性脑干反应潜伏期：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果，并且可以上传听性脑干反应潜伏期检查的原始波形，以供各工作站医生进行诊断。在检查结果保存完毕后，可以直接打印检查报告单。同时系统可以直接读取测试系统的结果数据，并生成报告。 3.5▲“40Hz”听觉相关电位反应测听：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果，并且可上传“40Hz”听觉相关电位反应测听检查的原始波形，以供各工作站医生进行诊断，提高工作效率及诊断结果准确性。在检查结果保存完毕后，可以直接打印检查报告单。同时系统可以直接读取测试系统的结果数据，并生成报告。 3.6畸变耳声发射：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果，并且可上传畸变耳声发射检查的原始波形，以供各工作站医生进行诊断，提高工作效率及诊断结果准确性。同时系统可以直接读取测试系统的结果数据，并生成报告。 3.7▲稳态听觉诱发检查：检查技师可以直接在操作界面里录入检查结果，并且可上传稳态听觉诱发检查的原始波形，以供各工作站医生进行诊断，提高工作效率及诊断结果准确性。在检查结果保存完毕后，可以直接打印检查报告单。 3.8前庭功能检查：检查技师可直接在操作界面里录入检查结果，在检查结果保存完毕后可以直接打印检查报告单。 3.9BPPV检查及报告：检查技师可直接在操作界面里录入BPPV检查结果，在检查结果保存完毕后可以直接打印检查报告单。 3.10▲多导睡眠呼吸监测：检查技师可直接在操作界面里上传睡眠报告，系统支持将报告结果结构化存储与打印发布。 3.11鼻阻力：检查技师可直接在操作界面里录入检查结果，在检查结果保存完毕后可以直接打印检查报告单。 4、▲数据交换模块：入网设备10台，分别为听力计2台、声导抗2台、前庭功能1台、BPPV复位1台、鼻阻力1台、耳声发射仪1台、听觉脑干诱发电位仪1台、睡眠监测仪1台。 5、统计分析模块： 5.1科室工作量统计：统计指定期间内各个科室工作量数据。 5.2分项工作量统计：统计指定期间内各个检查单项完成量数量。 5.3技师工作量统计：统计指定期间内各个技师实际完成的各检查单项数量。 6、技术指标： 6.1采用C/S架构的.Net平台C#开发语言 6.2采用SQL Server数据库平台 7、实现与门诊系统的病人基本信息与检查申请单信息的数据同步。 8、实现与住院系统的病人基本信息与检查申请单信息的数据同步。 （二）配置要求 1、耳鼻咽喉头颈外科信息系统：1套 2、数据服务器：1台 |  |  |  |
| 商务需求 | 注意：提供项目服务期限（完成期限）、项目进度安排、付款方式、验收要求、培训要求、售后服务要求 - 服务期限（完成期限）：项目验收通过后一年内为免费维保期 - 付款方式：合同签订后，乙方须向甲方支付合同含税总金额的10%作为履约保证金转入医院指定账户并提供转账凭证；乙方向甲方提供质保金转账凭证及相应增值税发票后，甲方向乙方支付合同含税总金额的30%；验收合格之后,乙方提供相应增值税发票，甲方付款合同总金额的70%；履约保证金在软件验收通过并正常使用一年之后无息返还。 - 维修及服务响应时间：对用户的售后服务要求应在2小时内响应，远程协助无法解决的工程师于24小时内到达现场给出解决方案。 - 在保修期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担。 - 技术培训：卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套系统操作、维护保养等内容的技术培训。 - 设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。 |  |  |  |
| 评标信息 | 序号; 评分项; 权重. 1; 价格; 30. 2; 技术部分; 55. 序号; 评分因素; 权重; 评分方式; 评分准则. 1; 技术要求偏离情况; 45; 专家打分; 投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得100分。“▲”所标参数为重点参数，每负偏离1项扣10分，其他一般参数每负偏离1项扣5分，扣至0分止. 2; 软件产品测试报告; 5; 专家打分; 投标人提供所投软件产品经由第三方权威检测机构出具的“软件产品登记测试报告”,提供得5分，不提供或提供不符合要求的不得分。. 3; 技术解决方案; 5; 专家打分; 根据技术解决方案整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分：评价为优得5分；评价为良得3分数；评价为中得2分数；评价为差不得分。要求提供加盖制造商公章的所投产品技术解决方案扫描件，不提供或提供不符合要求的不得分。. 3; 商务部分; 15. 序号; 评分因素; 权重; 评分方式; 评分准则. 1; 商务要求偏离情况; 5; 专家打分; 投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。全部满足要求的得100分，每负偏离1项扣25分，扣完为止。. 2; 所投产品的成熟度及可靠性; 10; 专家打分; 考察所投产品近三年（从2021年1月1日至本项目投标截止日，以合同签订时间为准）的用户使用情况，每提供1个医院用户业绩得2分，提供5个得满分。要求提供每个业绩的合同关键页扫描件，原价备查。不提供或提供不符合要求的不得分。. |